| ГЕРБ Муниципальное образование “Бугровское сельское поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской области АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 05.04.017 |  | 84 |
| п. Бугры |  |  |

Об обеспечении надлежащего состояния

наружного противопожарного водоснабжения

в границах МО «Бугровское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Бугровское сельское поселение»), активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания, в целях пожаротушения,  условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Бугровское сельское поселение»  согласно приложению 1.

- Заместителю главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Иванову М.Ю.:

  - Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

- Администрации  МО «Бугровское сельское поселение»:

  - Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения «15 отряд ФПС» по Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы  Всеволожского района» (далее – «ОГПС Всеволожского района»), с ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования и в сроки до 20 июня и 20 ноября.

  - Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

  - Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

  - Предоставлять в «ОГПС Всеволожского  района» и в  ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области»   перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

  - Заключить соглашение о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

  - Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Рекомендовать «ОГПС  Всеволожского района», ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области»:

  - Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией МО «Бугровское сельское поселение».

  - Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным гарнизоном.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru/  в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» М.Ю. Иванова.

Глава администрации                                                                        Г.И. Шорохов