Приложение № 1

Утверждено

решением совета депутатов

МО «Бугровское сельское поселение»

от 26.06.2019 г. № 24

| п/п | УЧАСТОК ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ |
| --- | --- |
|  | №№ колодцев | Диаметр ((мм) | Длина (м) | Материал | Год ввода в эксплуатацию |
| п.Бугры |
|  | Пр. Культуры ВУ Бугры | 400 | 2х220 | ПНД | 2015 |
|  | К5,6-К7,8 | 400 | 2х320 | Чугун,сталь | 1978 |
|  | К3,4 – К3.К4 | 200 | 2х254,2 | ПНД | 2013 |
|  | ВНС – К9 | 400 | 1х 42,8 | ПНД | 2008 |
|  | К9 – камера К6 | 400 | 2х306,3 | ПНД | 2008 |
|  | Камера 6 – К21 | 400 | 1х387,8 | ПНД | 2008 |
|  | К21 – К29 | 315 | 1х86,8 | ПНД | 2008 |
|  | К29 - К30 – К31 – К32 – К33 - К35 – К38 – К40 – К41 | 225 | 1х816,6 | ПНД | 2012 |
|  | К41 – К32 | 225 | 1х148,8 | ПНД | 2012 |
|  | К41 – К49 – К52 – К55 | 225 | 1х148 | ПНД | 2012 |
|  | К54,56 – К60,65 | 225 | 2х109 | ПНД | 2012 |
|  | К66 – К61 – К62 – К63 – К64 – К66 | 225 | 1х395,2 | ПНД | 2012 |
|  | К55 – К68 – К69 – К70 – К71 | 225 | 1х264 | ПНД | 2012 |
|  | К49 – К58 | 160 | 2х97,3 | ПНД | 2012 |
|  | К71 – К72 – К73 | 225 | 1х284,6 | ПНД | 2012 |
|  | К73 – К76 – К77 – К78 – Камера К6 | 315 | 1х265,8 | ПНД | 2012 |
|  | К78 – К79 – К80 – К81 | 160 | 1х264 | ПНД | 2015 |
|  | К10 – К81 – К82 – К86 – К74 | 225 | 1х378,5 | ПНД | 2015 |
|  | К72 – К87 – К90 | 110 | 1х92,5 | ПНД | 2016 |
|  | К90 – К91 – К92 – К94 – К15 | 110 | 1х285 | ПНД | 2006 |
|  | К95 – К71 – К96 – К97 – К72 | 110 | 1х361 | ПНД | 2015 |
|  | К99 – К100 – К101 – К102 – К103 | 160 | 1х237,5 | ПНД | 2006 |
|  | ПНС – К104 – К105 – К106 | 110 | 1х73 | ПНД | 2006 |
|  | К102 – К108 – К109 – К110 | 160 | 1х393 | ПНД | 2007 |
|  | К70 – К108 | 160 | 1х162,5 | ПНД | 2016 |
|  | К9 – К111 – К112 | 160 | 1х87 | ПНД | 2014 |
|  | К112 – К161 – К162 | 160 | 1х135 | ПНД | 2015 |
|  | К162 –К164 | 110 | 1х45 | ПНД | 2015 |
|  | К162 – К165 | 50 | 1х150 | ПНД | 2015 |
|  | К164 - казарма | 50 | 1х75 | ПНД | 2015 |
|  | К162 – м/сан часть | 50 | 1х30 | ПНД | 2015 |
|  | К112 – К113 | 160 | 1х397,2 | ПНД | 2007 |
|  | К113 – К114 | 160 | 1х293,1 | ПНД | 2007 |
|  | К114 – К128 – К127 – ПНС | 160 | 1х243,8 | ПНД | 2007 |
|  | ПНС – К125 – д36 | 110 | 1х52 | ПНД | 2007 |
|  | ПНС – К126 – д38 | 110 | 1х133,5 | ПНД | 2007 |
|  | К114 – К115 – К116 – К117 – К118 – К119 – К121 – К123 – К124 - ПНС | 160 | 1х471,3 | ПНД | 2015 |
|  | К127 – К128 – К129 – К130 | 160 | 1х288,7 | ПНД | 2015 |
|  | К130 – К131 | 160 | 1х100,8 | ПНД | 2007 |
|  | К131 – К134 – К13 | 160 | 1х284,2 | ПНД | 2013 |
|  | К132 – К133 | 110 | 1х20 | ПНД | 2015 |
|  | К14 – К135 – К136 | 315 | 1х206,4 | ПНД | 2007 |
|  | К136 – К137 | 225 | 1х177,8 | ПНД | 2007 |
|  | К137 – К138 – К139 – К141 – К142 – К144 – К148 – К149 – К22 | 160 | 1х627,6 | ПНД | 2009 |
|  | К145 – К147 - К19 – К20 | 315 | 1х331 | ПНД | 2017 |
|  | К137 – К150 - К151 – К124 | 225 | 1х318,3 | ПНД | 2015 |
|  | К152 – К153 – ООО «ОМЕГА» | 110 | 1х292 | ПНД | 2007 |
|  | К121 – К122 – ООО «СЕЛЕКС» | 110 | 1х260 | ПНД | 2016 |
|  | К33 – К159 – К160 | 225 | 1х480 | ПНД | 2016 |
|  | К143 – К154 | 225 | 1х385 | ПНД | 2015 |
| ИТОГО: | 13476,7 |  |  |
| д.Порошкино |
|  | Внеплощадочные сети | 150 | 1000 | чугун | 1982 |
|  | Внеплощадочные сети | 160 | 3200 | ПНД | 2014 |
|  | ВУ Мега - Декатлон | 315 | 1360 | ПНД | 2015 |
|  | ВНС – ж/д №15 | 160 | 910 | ПНД | 2009 |
|  | ж/д №15 – кот.№30 | 110 | 320 | ПНД | 2015 |
|  | ж/д 19 – ул. Светлая | 110 | 1700 | ПНД | 2018 |
|  | ж/д № 19 - ул. Полярная | 65 | 150 | ПНД | 2015 |
|  | ж/д №15 – Лен.шоссе | 50 | 220 | ПНД | 2015 |
|  | ж/д №15 – Лен.шоссе д.25-27 | 65 | 250 | ПНД | 2015 |
|  | Санпропускник – Лен.шоссе 2-4 | 50 | 200 | ПНД | 2015 |
| ИТОГО | 9310 |  |  |

| № п/п | ХОЗ. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |
| --- | --- |
|  | Участок сети | Диаметр ((мм) | Длина (м) | Материал | Год ввода в эксплуатацию |
| п.Бугры |
|  | Внеплощадочные сети | 200-400 | 6199 | ж/б, чугун | 1960-1990 |
|  | Внутриквартальные сети | 200-250 | 498,1 | ж/б, керамика | 1990-2000 |
|  | ул. Школьная д. 4/1 | 250 | 185 | полипропилен | 2008 |
|  | ул. Шшкольная д.3 | 250 | 332 | полипропилен | 1997 |
|  | ул. Школьная д.5 | 250 | 167 | полипропилен | 2000 |
|  | ул. Полевая 14.16,18 | 200 | 520 | ПВХ | 2014 |
|  | ул. Полевая 14.16,18 | 315 | 150 | ПВХ | 2014 |
|  | Школьная 7,9 Полева 7,9 | 250 | 600 | ПВХ | 2008 |
|  | Нижняя 7,9 | 250 | 431 | ПВХ | 2013 |
|  | Школьная 11/1,11/2 | 200 | 560 | ПВХ | 2014 |
|  | Напорная канализация от КНС ул.Полевая 16 до КГ ул. Полевая д.2 | 200 | 900 | ПВХ | 2014 |
|  | в/ч 75752 | 250 | 804 | ж/б, керамика | 1990 |
|  | Внеплощадочные сети от ж/д №№28,30,32,36,38 ул. Новая 7 | 300 | 500 | ПВХ | 2017 |
|  | от ж/д №28 ул.Шоссейная до коллектора | 250 | 420 | ПВХ | 2009 |
|  | от ж/д №36,38 ул.Шоссейная до коллектора | 200 | 350 | ПВХ | 2008 |
| ИТОГО | 12616,1 |  |  |
| д.Порошкино |
|  | Внутриквартальные сети | 250 | 425,5 | ж/б, керамика | 1990 |
| Итого | 425,5 |  |  |

| КНС Полевая 16 |
| --- |
| Инв. номер | М О Л | Наименование основного средства | Балансовая стоимость руб. | Сумма износа руб. | Остаточная стоимость руб. | Шифр амор- тизации | Норма аморти- зации % | Год изго- товл. | дата ввода в экспл. | Адрес местонахождения ---------------------------------------- техническая характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Насос Wilo FA 10/94E 294-720 |  |  |  |  |  | 2012 | 2012 | Производительность 170м3/2 Напор 18м. в. ст. |
| 2 |  | Насос Wilo FA 10/94E 294-720 |  |  |  |  |  | 2012 | 2012 | Производительность 170м3/2 Напор 18м. в. ст. |
| ВНС п.Бугры |
| 1 |  | Насос Wilo IL 100/250-45/2 |  |  |  |  |  | 2012 | 2012 | Производительность 180м3/2 Напор 45м. в ст. |
| 2 |  | Насос Wilo IL 100/250-45/2 |  |  |  |  |  | 2012 | 2012 | Производительность 180м3/2 Напор 45м. в ст. |
| 3 |  | Резервуар запаса питьевой воды V=1900 м3 |  |  |  |  |  | 2006 | 2014 |  |
| ВНС д.Порошкино |
| 1 |  | Насос KSB CN 050-200 |  |  |  |  |  | 2012 | 2012 | Производительность 50м3/2 Напор 50 м. в. ст. |
| 2 |  | Насос KSB CN 050-200 |  |  |  |  |  | 2012 | 2012 | Производительность 50м3/2 Напор 50 м. в. ст. |
| 3 |  | Резервуар запаса питьевой воды V=2000 м3 |  |  |  |  |  |  | 1982 |  |
| Повысительная насосная станция |
| 1 |  | Насос Wilo IL 80/170 резерв |  |  |  |  |  | 2010 | 2010 | Производительность 80м3/2 Напор 40м. в. ст. |
| 2 |  | Насос Wilo IL 80/170 резерв |  |  |  |  |  | 2011 | 2011 | Производительность 80м3/2 Напор 40м. в. ст. |
| Сети ливневой канализации |
| 9 |  | Сеть ливневой канализации |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |
| 10 |  | Сеть ливневой канализации |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | Всеволожский р-он, п.Бугры, ул.Школьная и Полевая, протяж. 948 м., 47:07:0709001:851 |