1                                                                                                                                                                                       Приложение №10

к решению Совета депутатов

№  75    от  21.12.2011г.

Адресная программа МО «Бугровское сельское поселение»  на 2012г.

Исполнитель : МУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Стоимость работ тыс.руб. | В том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| КБК 0501. 3500200.500.225 |
| 1 | п.Бугры Средний пер, д.3, 5, 7 | Замена кровли 50%, замена печных труб, ремонт фасада, замена внутренней электропроводки, замена системы отопления. | 1 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |  |  |
| 2 | п.Бугры Клубный, д.3 | Капитальный ремонт кровли. | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 3 | п.Бугры Полевая, д.1 | Ремонт кровли с устройством парапета из оцинкованного железа на стеновые панели по периметру дома. | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 4 | п.Бугры Парковая, д.2 | Капитальный ремонт труб отопления и радиаторов. | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 5 | п.Бугры Шоссейная, д.10; 12; 14 | Капитальный ремонт дренажной системы. | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 2 600,0 | 500,0 | 2 100,0 |  |  |
| КБК 0502. 3510500.500.225 |
|  | пос.Бугры котельная №29 | Замена трубопроводов ГВС от баков-аккумуляторов горячей до ТК-1. | 500.0 |  | 500,0 |  |  |
|  | п.Бугры котельная №61 | Капитальный ремонт дымовой трубы. | 500.0 |  | 500,0 |  |  |
|  | д.Порошкино котельная №30 | Капитальный ремонт резервного кабеля 3*95+0 от ТП 8329 до котельной. | 300.0 |  |  | 300,0 |  |
|  | п.Бугры котельная №61 | Капитальный ремонт кровли котельной. | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  | д.Порошкино | Капитальный ремонт здания насосной ВНС д.Порошкино | 700.0 |  | 400,0 | 300,0 |  |
|  | д.Порошкино | Капитальный ремонт водопровода от ж.д.15 до санпропускника с переходом автодороги. | 900.0 |  | 500,0 | 400,0 |  |
|  | п.Бугры | Капитальный ремонт водопроводов: ул.Шоссейная 17-23 ул.Шоссейная 35-37-39-41 ул.Парковая 1,3/11 | 300.0 500.0 300.0 |  | 300,0 500,0 | 300,0 |  |
|  | п.Бугры | Капитальный ремонт водопровода с устройством узла переключения на в/ч 75752 | 500.0 |  | 500,0 |  |  |
|  | п.Бугры | Капитальный ремонт канализации по ул.Шоссейная от д.22, 26 до д.20; от д.24 до д.20. | 700.0 |  |  | 700,0 |  |
|  | п.Бугры Клубный, д.5-Парковая, д.16 | Капитальный ремонт ливневой канализации | 300.0 |  | 300,0 |  |  |
|  | п.Бугры Шоссейная, д.30 | Капитальный ремонт ввода ХВС в жилой дом. | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | п.Бугры котельная №61 | Замена трубопроводов ГВС и ХВС в здании котельной. | 100.0 |  | 100,0 |  |  |
|  | п.Бугры Полевая, д.1; д.5 | Устройство ливневой канализации от подъезда №1 до колодца у д.№5 (монтаж 2-х колодцев h=2m, труба ПП d=160mm-50m). | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 6 200,0 |  | 4 200,0 | 2 000,0 |  |
| КБК 0502. 3510500.500.310 |  |  |
|  | п.Бугры | Монтаж 2-х контурной системы ГВС котельной № 61. Ремонт помещений котельной. | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  | п.Бугры Шоссейная, д.32 | Строительство водопровода ХВС от КПП до ВНС (согласно проекта реконструкции системы водоснабжения п.Бугры). | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | ИТОГО: | 3 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 800,0 |  |
| КБК 0412.3380000.500.226 |
|  | п.Бугры | Проект генерального плана МО «Бугровское сельское поселение» | 456,2 | 456,2 |  |  |  |
|  | д.Поршкино | Проектирование внутреннего газопровода в муниципальных ж.д. по адресу Ленинградское шоссе, д.Порошкино | 235,0 | 235,0 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 691,2 | 691,2 |  |  |  |
| КБК 0501.3500300.500.310 |
|  | п.Бугры Шоссейная, д. 12; 14; 28; 30; 32 Клубный пер., д.3; д.5 | Установка узлов учета ХВС и тепловой энергии. | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |
| КБК 0502. 3510500.500.226 |
|  | п.Бугры котельная №61 | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы. | 80.0 |  |  | 80,0 |  |
|  | п.Бугры котельная №61 | Техническое освидетельствование котла Е 2,5/9 № 4 | 90.0 |  |  | 90,0 |  |
|  |  | ИТОГО: | 170,0 |  |  | 170,0 |  |
| КБК 0501.1020102.003.310 |
|  | д.Порошкино | Строительство внутреннего газопровода в жилых домах. | 2 321,599 | 2 | 2 321,599 |  |  |
| КБК 0104.0020400.500.225 |
|  | п.Бугры Шоссейная, д.7 | Замена кровли на металлочерепицу, замена обрешетки на 50%, ремонт фасада, замена полов. | 500,0 | 500,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 17 782,799 | 4 191,2 | 9 621,599 | 3 970,0 |  |